## 概述
OPC 统一架构的优势
OPC UA
OPC统一架构（OPC Unified Architecture）是OPC基金会（OPC Foundation）创建的新技术，更加安全、可靠、中性（与供应商无关），
为制造现场到生产计划或企业资源计划（ERP）系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术，所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用
和每个授权人员。
OPC UA 独立于制造商，应用可以用他通信，开发者可以用不同编程语言对他开发，不同的操作系统上可以对他支持。
OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足，增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。
OPC UA 不再基于分布式组件对象模型（DCOM），而是以面向服务的架构（SOA）为基础。OPC UA 因此可以连接更多的设备。
今天，OPC UA 已经成为连接企业级计算机与嵌入式自动化组件的桥梁 - 独立于微软、 UNIX 或其他操作系统。
OPC 统一架构 - 标准化通信
通过因特网和通过防火墙的标准化通信 - OPC UA 使用一种优化的基于TCP的二进制协议完成数据交换；另外支持Web服务和HTTP。
现在允许在防火墙中打开一个端口，集成的安保机制确保了通过因特网也能安全通信。
防止非授权的数据访问 - OPC UA 技术使用一种成熟安保理念，防止非授权访问和过程数据损坏，以及由于不小心地操作带来的错误。
OPC UA安保理念基于World Wide Web 标准，通过用户鉴权、签名和加密传输等项目来实现。
数据安全性和可靠性 - OPC UA使用可靠的通信机制、可配置的超时、自动错误检查和自动恢复等机制，定义一种可靠坚固的架构。
对OPC UA客户机与服务器之间的物理连接可以进行监视，随时发现通信中的问题。OPC UA具有冗余特性，可以在服务器和客户机应用中实施，
防止数据的丢失，实现高可用性系统。
在简化接口方面进行了很多改进 -新 OPC UA 在所有平台上的通信更快速、更安全和更灵活。
平台独立和可伸缩性 - 由于使用了基于面向服务的技术，OPC UA 具有平台独立的属性，可以实施全新的、节省成本的自动化理念。嵌入式现场设备、
过程控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、网关或者操作员面板（HMI）可以依靠OPC UA服务器，直接连到操作系统，诸如嵌入的Windows、
Linux、VxWorks、QNX、RTOS 或者其他系统。使用一台独立的Windows PC 用做 OPC 服务器，提供对非Windows设备数据访问的模式今天已经淘汰。
当然，OPC UA 组件也可以在Unix操作系统的信息技术（IT）系统中使用，诸如：Solaris、HPUX、AIX、Linux等，可以是企业资源计划（ERP）系统，
可以是生产计划（MES）和监控软件（SCADA），还可以是电子商务应用。OPC UA 的组件功能是可以是伸缩的：小到一个嵌入式设备的瘦应用，
大到公司级别大型计算机的数据管理系统。
简单一致 - OPC UA 定义了一种集成的地址空间和信息模型，可以显示过程数据、报警、历史数据以及完成程序调用。
信息项被定义成不同类型的对象，彼此之间可以建立关系。 在此基础上，OPC UA 支持使用复杂数据结构。这使 OPC UA可以完整地描述复杂过程和系统。
对传统的三种不同类型OPC服务器的访问 - 数据访问（DA）、报警和事件（AE）、历史数据访问（HDA） -比如，要获得一个温度传感器的当前值、
一个高温度事件和温度的历史平均值，要依次使用不同的命令执行。而使用OPC UA，仅用一个组件就非常容易地完成了。配置和工程的时间也因此可以大大缩短。
性能强劲 - 通过自身的不断发展，依靠基于TCP UA 二进制协议，使用高效的数据编码，OPC UA 提供了非常高效的数据传输，满足了更高性能的要求。
更多的应用选项 - OPC UA 技术的广泛适用性使全新的垂直集成理念能够完全实施。对OPC UA 组件进行串级，从车间现场设备
到制造执行系统（MES）或企业资源计划（ERP）系统，信息能够安全和可靠地传输。在现场设备级的嵌入式UA 服务器，在自动化级的UA 组件，
在企业级ERP系统中集成的UA 客户机，可以进行串级连接。各自的UA 组件可以在地理上是分布的，而且容易使用防火墙让彼此分开。
为把这种信息模型作为一种推广的技术，OPC UA 与其他标准化组织合作，希望把UA 服务提供给各行各业使用。今天，OPC 基金会已经与
不同的标准化组织进行了合作，诸如：PLC开放组织（PLCopen）、国际自动化协会（ISA）和电子设备描述语言（EDDL）合作团队（ECT）建立合作标准。
OPC UA - 平台独立，结构伸缩，保护投资
OPC UA 将在一个比较长的时期里替换传统的OPC。在这个过渡期中，基于DCOM的OPC产品会与UA 产品共存。OPC基金会的迁移战略可以
让传统的OPC 和OPC UA产品很好结合。用这种方式，已经安装使用的几百万套、上千种传统的OPC产品可以与新的OPC UA产品共同使用。
这为用户提供了优势，因为他们能够从不同的制造商-传统的OPC 和 OPC UA 厂家，选用任何需要的产品。
开放
- 超过 450 个成员；
- 平台中性；
- 应用普遍；
- 所有连接。
特色
- 工业标准；
- 独立于制造商；
- 互操作能力；
- 可靠性。
协同
- 设备集成；
- IEC 61131-3 / PLCopen；
- 分析设备集成；
- 企业 - 控制系统集成（ISA-95），批处理（ISA-88）；
- 智能电网；
- 现场设备集成；
- EDDL 与现场设备技术（FDT）。
安全
- X509 认证
- OpenSSL 加密
- 用户名 / 密码
- 每种属性的访问权限
合作伙伴
- PLCopen
- ISA
- MIMOSA
- FDT
- ECT
OPC UA基于OPC基金会提供的新一代技术，提供安全，可靠和独立于厂商的，实现原始数据和预处理的信息从制造层级到生产计划或ERP层级的传输。
通过OPC UA ，所有需要的信息在任何时间，任何地点对每个授权的应用，每个授权的人员都可用。 这种功能独立于制造厂商的原始应用，编程语言和操作系统。
OPC UA是目前已经使用的OPC 工业标准的补充，提供重要的一些特性，包括如平台独立性，扩展性，高可靠性和连接互联网的能力。 OPC UA不再依靠DCOM，
而是基于面向服务的架构(SOA),OPC UA的使用更简便。现在，OPC UA已经成为独立于微软,UNIX或其他的操作系统企业层和嵌入式自动组建之间的桥梁。
统一的访问传统OPC COM特性将不同的功能分布于多个COM服务器，通过接口连接代表不同特性的功能。OPC COM服务器提供报警但不持续连续的
提供触发报警的数据的访问。例如，提供存储历史数据的OPC COM服务器不允许当前数据被读和更新。这种特性造成了集成的问题，因为单一系统的信息
不能通过一致的方式访问。OPC UA解决了包含多种可用信息的通用地址通过单一服务访问的集成问题。
成功的更好的认证互操作性OPC UA特性通过和已取得OPC COM认证程序一样提供的服务器和客户端测试工具。
这些测试工具似得供应商可以验证他们产品是否符合特性的要求，改善产品的质量。OPC UA和OPC COM特性通过认证以后，可以获得相应的认证标志，
通过使用OPC认证的产品可以减少最终用户的系统集成成本。设计的可靠性OPC UA是为搞可用性和冗余架构而设计。
完整的可配置的超时，错误检测，和恢复特性使得OPC UA产品可以无缝处理出现错误或失败的情况（例如网络通信的丢失）。标准的支持冗余功能的OPC UA模块使得
从不同厂商的应用部署成为可能。跨域防火墙和通过互联网OPC UA由客户端启动通信通道，这意味着不需要像OPC COM一样需要配置客户端以允许服务器的访问。
OPC UA能通过标准的HTTP或UA TCP端口或任何管理员愿意开放的其他端口来进行通信。OPC UA使用基于安全的额消息，这意味着可以通过第三方的代理进行通信。
通过信息模型减少配置时间OPC UA架构提供基本的应用，供应商可以提供特定应用的信息模型，这将大大降低配置和维护这些模块的成本。OPC基金会正和MIMOSA，
FDI， PLCopen（IEC61131）组织协作开发 OPC UA信息模型。标准安全模型在过去，安全问题时最后才考虑的，很多供应商没有测试他们产品的安全许可。
这意味着对于最终用户很难配置安全性，或根本不可能。OPC UA架构通过标准的，UA应用必须实施的安全模型解决了这个问题。这增强了互操作性和降低了配置和维护成本。
OPC UA同时有利于适合任何平台的任何OPC UA产品的安全设置管理的标准工具的开发。从嵌入式系统到企业级的单一的解决方案轻量级的OPC UA可以
作为有效的二进制通信协议，例如OPC UA 已经移植到很多嵌入式系统包括VxWorks，Linux和专有的RTOSs (Real Time Operating Systems)。顶级的OPC UA应用
支持企业级标准的XML页面服务协议。通过一个公用的架构可以降低系统集成的成本。保护已有的OPC COM投资OPC UA COM的互操作组件可以使得供应商快速
实现现有的OPC COM客户端和服务器应用支持OPC UA。 这些组件通过增加需要的OPC UA高级特性客户化。这意味着用户可以持续利用他们的OPC COM技术的
投资开发新的OPC UA应用。历史事件OPC UA通过支持历史事件扩展了OPC COM历史数据访问(HDA)的能力。最终用户现在可以通过选择的OPC UA客户端
获得事件信息。不丢失性能的同时实现平台独立。
OPC UA架构设计为提供最佳性能的同时提供平台独立。这意味着开发者可以使用他们熟悉的语言和操作系统开发基于OPC UA的应用，
而不只有一种通过http使用SOAP/XML的选择。对于Windows用户来说，平台独立性也十分具有价值，因为允许应用迁移到下一代的微软通信技术。
这也意味着OPC UA产品的供应商在以前的通信技术过时或有类似不可配置的较长的超时时间等技术问题时可以有更多的选择。
高性能的通信协议OPC UA特性定义基于TCP的二进制通信协议通过最小的开销提供最快的性能。对于企业环境SOAP/XML是通信协议中通常使用的。
OPC UA提供在打包到SOAP/XML兼容的消息中之前通过UA二进制编码消息，提升通常XML消息10倍以上的性能。这种架构的优点是提供使用SOAP/XML的格式，
但是在发送之前降低其复杂性和XML的大小。Windows通信基础 （WCF）OPC .Net SDK使用WCF提供对XML Web服务的支持。这种架构意味着在企业应用中
所有基于OPC UA .Net SDK应用可以继承微软的 XML Web服务的互操作性。
通过OPC UA SDKs降低开发成本
基于OPC COM特性的开发者都知道要求创建互操作性的应用中，接口只是很小的不部分代码。基于这个原因，OPC基金会提供的OPC UA .NET SDK可以为开发者
提供更多的选择，只需要很少的几百行代码就可以实现兼容于OPC UA 的应用。开发者还可以选择提供给OPC 基金会成员的商业化的SDK。
这些 SDK将大大降低开发成本，供应商也将更多的精力关注在位客户提供更有价值的产品。最终用户同样可以从SDK中获益，因为采用的是公用的架构，
将少了不同应用之间的互操作性问题。
采用方法和程序的增强特性
已经现有的OPC COM特性关注于数据或时间，但很多应用要求能减少单一数据值或事件的复杂操作。通过OPC UA方法，服务器允许客户端通过一序列参数触发复杂功能。
通过触发事件汇报进程函数可以用来控制后台流程。
面向对象的信息模型的灵活性
已有的OPC COM在过去的10年一直作为OPC的通信标准，但是技术的发展要求更多的互操作性：
-〉微软逐步淡化COM，而跨平台的Web服务和SOA逐步加强
-〉OPC的供应商希望一套担心的服务实现OPC数据模块（DA，A&E,HDA….）
-> OPC供应商希望在非微软的平台，包括嵌入式设备实现OPC功能-〉一些合作组织需要一个可靠的，有效地方式实现高水平结构数据的转移2
当前我国制造型企业，对制造过程自动化、制造过程透明化和智能化需求强劲。其中制造业现场的数据采集、数据传输、数据显示、数据存贮、
以及数据的分析应用是基础。这无疑需要数据采集、通信技术标准和基础信息软件平台的技术支撑。然而当前很多制造企业的机械设备由于数据接口及通讯技术标准不一致，
设备数据采集与传输困难重重。智能化管理所需要的基础数据，如设备运行状况、当前执行订单的进度、人员信息等都无法准确、及时地采集传输与应用。此外，
众多制造业企业尚没有意识到在实现制造过程透明化过程中，统一的信息平台支撑极为重要。许多企业根据自己对管理的要求，分别寻找信息化管理的解决方案。
由于没有统一信息平台，导致企业中存在大量的信息孤岛。这些都严重阻碍了生产效率的提升与改进。
为了解决工业现场数据通信标准不统一的问题，美国OPC基金会发起了OPC UA技术架构的开发与应用工作。OPC UA采用基于语义和面向服务（SOA）的架构。
它以统一的架构与模式，既可以实现设备底层的数据采集、设备互操作等的横向信息集成，还可以实现设备到SCADA、SCADA到MES、设备与云端的垂直信息集成。
因此成为德国工业4.0、美国工业互联网以及工业控制PLCopen的重要基础性技术标准而得到日益广泛的应用。

## 知识
工业4.0技术路线图 - OPC UA（上）
发布时间：2015-11-05 13:46 供稿单位： 中国工控网
摘要： 工业4.0已成为近两年科技领域及财经领域的热门词汇，它是德国人根据自身的工业基础、生产经验以及已有的科技手段所总结出的
一套最佳实践（Best - Practice）理论体系。
工业4.0
工业4.0已成为近两年科技领域及财经领域的热门词汇，它是德国人根据自身的工业基础、生产经验以及已有的科技手段所总结出的一套最佳实践（Best - Practice）理论体系。
工业4.0概念源于德国联邦教育部与联邦经济技术部的一份报告，该报告中提出了一种崭新的“智能制造”模式，从而更加有效的整合生产过程中的资源，
并更加快速的适应来自市场的生产需求。
在提出工业4.0概念的同时，报告中也对构建智能工厂的方法进行了阐述：
通过信息化技术与自动化技术的结合，构建深度整合的数字化工厂；
将射频技术应用于物料管理、配件装载，生产追溯等环节，形成智能化的物流与生产周期管理体系；
通过设备间的互联，提高设备间的相互协同能力，从而使生产模块间的搭配方式更灵活、更自由；
利用机器视觉，人工智能等技术，使机器人与设备具备更加智能化的功能；
通过对能源与物料消耗情况的监测与分析，得出节能降耗方案，打造绿色工厂。
构建智能工厂是一项复杂的工程，它不但涉及到众多专业领域（机械，电子，自动化，IT），同时涵盖了多种应用技术（信息技术，感知技术，控制器，人工智能等）。
由于该系统的复杂性，业界在很长一段时间内都无法对其进行系统化的定义，而工业4.0的出现则通过对生产体系中要素的剖析以及对共性的总结，
提出了一套完整而标准的概念体系：物理信息系统与物联网平台。
物理信息系统（Cyber - Physical System）
物理信息系统Cyber - Physical System（CPS）由一系列符合CPS特性与原则的CPS节点（CPS Node）组成。在具体的应用中，CPS节点对应的是生产体系中的各类设备，
如PLC、机械手、RFID读写器、传感器与摄像头等。
每个CPS节点通常需要具备CPS二元属性，且需要遵循CPS两项原则：
物理属性：具备与物理世界对接的能力，如传感，感知与控制等；
信息属性：涵盖一系列信息化手段，如数据管理，逻辑处理及网络通讯等；
去中心化原则：原则要求CPS中的每个节点作为独立的运行个体，独立的管理自身的硬件、数据、计算逻辑与网络通讯，而无需依赖于第三方系统；
可交互性原则：原则要求CPS节点必须以标准化及网络化的方式，实时、可靠、安全的与其他设备或系统进行通讯。
下表对CPS的一些应用场景进行描述
下表对一些不满足两项基本原则的设备进行阐述
物联网平台（Internet of Things Platform）
CPS系统主要负责工业现场层面的具体任务，因此它无法满足企业管理层面的需求。在此背景下，工业4.0在CPS体系之上引入了物联网平台系统作为CPS系统的有效补充。
物联网平台系统在国内又称为两化融合系统，它是以监控、管理与业务为导向的信息化系统。该套系统主要具有以下特性：
集中监控：与生产中各环节（生产，库存，能耗等）底层设备进行通讯，并将它们的数据进行集中管理、实时监控和统一分析；
信息化及SOA：将晦涩的感知信号变为简单易懂的数据；将具体的控制指令转化为直观的操作方法；将零散的过程化数据汇总为有价值的业务信息；
大数据：作为工业大数据中的数据仓库层，负责将监控信息，生产追溯信息与业务信息进行存档与汇总，并对外提供历史查询服务及简单的数据分析服务。
标准而完整的服务：实时数据服务，历史查询与分析服务，事件与报警服务，事务与操作服务，会话与审计等；
高度可定制化：根据应用场景的不同，灵活的定制信息模型与业务模型。
物联网系统应用范围广泛，通常情况下，与现场设备相关的应用场景均可使用，以下是几个典型的应用场景：
工业4.0中的智能工厂
随着工业4.0概念的提出以及工业4.0技术的逐渐成熟，我们将看到越来越多有别于传统自动化工厂的应用模式。
在CPS体系中，执行设备+感知设备的组合模式将得到广泛应用：RFID+PLC，传感器+PLC等组合将使工厂的定制化生产成为可能；而RFID的普及
将大幅提高库存管理的自动化程度，并增强生产环节的可追溯能力；
在物联网体系中，SCADA、MES、EMS和WMS系统间的界限与层级将越来越模糊：SCADA系统的功能将向上延伸（更丰富的业务处理能力及数据管理能力）；
MES、EMS、WMS系统将向下扩展（具备更多与底层设备进行通讯的能力）；伴随着彼此之间的渗透与融合，工业物联网平台将逐渐形成，并凭借其标准而灵活的架构，
方案可定制化程度高等优势，将传统系统取而代之。
关于工业4.0趋势的阐述并非虚无缥缈，因为它不但是西方学术界所共同总结出的最佳实践理论体系，而且也是业界领军者们根据自身利益与产品定位所达成的普遍共识。
因此早在工业4.0概念推出之前，这些巨头们已经在着手进行相关的知识与技术储备，并于近几年内逐步推出自己的产品和解决方案。
当前，中国的生产模式依然处于较为粗放的阶段，与西方发达国家仍存在着较大的差距。作为后来者与跟随者，学习与效仿西方先进理念与技术无疑是缩小差距的最佳途径；
因此笔者想通过本文，为大家介绍一个国内尚未被广泛认知，而西方工业领军者们已经开始广泛采纳的技术路线 - OPC UA。
OPC UA - 工业4.0技术路线图
OPC UA又称为OPC统一架构，它是一套集信息模型定义，服务集与通讯标准为一体的标准化技术框架。OPC UA规范由OPC基金会主导制定，
并由多家厂商参与技术层面的设计、开发与产品化。
OPC UA架构的目的在于为行业内的软、硬件厂商和集成商提供一套指导性的技术路线图，从而帮助它们无缝的融入到工业4.0中的各个体系当中：
对于构建智能工厂的解决方案提供商而言，OPC UA是一套标准化、便于整合的产品家族，该套产品体系遍布于智能工厂的CPS系统和物联网系统，并能够满足以下几点需求：
对于CPS设备或物联网信息系统的开发者，OPC UA是一套符合OPC UA规范的实时数据中间件开发框架，其特点如下：
关于笔者本人
丁研：从事工业物联网研发多年的技术宅人，最近几年一直在使用OPC UA。近两年曾参与过OPC UA中国国标的起草与制定工作，目前是OPC基金会在华讲师。
工业4.0技术路线图 - OPC UA（下）
PC UA架构简介
PC UA是一个Client/Server架构的实时数据库框架，UA Server负责管理自身的数据与处理逻辑，并通过OPC UA通讯协议对UA Client程序提供相应的数据与服务。
UA Server是基于OPC UA 服务器框架(UA Server SDK) 二次开发而生成的服务端程序，该程序即可以是CPS体系中的CPS设备： PLC, RFID Reader或传感器，
也可以是物联网体系中的应用平台：MES，SCADA，EMS, WMS等。
UA Client负责与UA Server进行通讯，并访问UA Server中的数据与服务。由UAClient 开发的程序可以是界面应用（HMI、报表和报警中心），企业管理与
决策平台（ERP和大数据平台），物联网系统（与CPS设备进行通讯的MES或SCADA）或是CPS设备（与RFID Reader进行协同的PLC）。
OPC UA Server三层结构 - 数据层，服务层与通讯层
OPC UA的数据层又称地址空间（Address Space），它是由一系列拥有具体含义的内存数据与持久数据所组成的数据集合。地址空间采用面向对象的思想进行设计，
由于其数据组织方式灵活自由，因此能够对工业现场数据，业务数据，历史数据，事件，报警，事务和信息模型进行统一管理与描述。
OPC UA服务层介于数据层与通讯层之间，负责处理指定的交互任务。
OPC UA的通讯层又称UA 协议栈(UA Stack)，其特点如下：
√ 安全通道：负责对UA Client与UA Server的通讯数据进行加密与解密；
√ 多种传输格式：支持二进制和 HTTP 数据传输，其中采用 HTTP 格式的数据具有防火墙友好的特性；
√ 多传输方式：目前支持TCP通讯，将来会支持UDP通讯。
如何使用OPC UA
OPC UA是一项由浅入深的技术，针对不同需求的OPC UA使用者，其所需掌握的知识深度与技能的种类也有所不同。
OPC UA Server产品开发建议
开发UA Server产品是一项复杂的工程，因此笔者根据自身的开发经验，在架构层面进行了一些总结，以供参考。
嵌入式UA Server:
√ 物理交互层：用于与设备的物理层进行通讯，负责将上行物理信号转换为OPC UA 格式，将下行数据转换为物理控制信号；
√ 逻辑计算层：对采集数据及中间数据进行实时分析，对控制逻辑进行处理；
√ 应用模型：根据现场设备特性所定义的设备模型及相应的逻辑计算模型。
物联网平台UA Server：
√ 设备通讯层：与现场多个且不同种类的设备进行通讯，负责数据的采集，命令的下发，通讯链路的维护以及通讯协议的转换等；
√ 业务处理层：将采集上来的信号变为简单易懂的数据；将所需执行的任务分解为具体的控制命令；将过程化的数据进行集中处理，形成有价值的业务导向信息；
√ 应用模型：根据现场设备特性定义的设备模型，以及以服务为导向的业务管理模型；
√ 配置管理：负责在地址空间中动态的创建设备通讯实例和业务处理实例；
√ 历史管理：负责记录程序运行过程中的设备数据与业务数据，并对外提供查询服务。
OPC UA生态系统：
OPC UA应用案例
结束语
OPC UA是一项汇集了业界专家常年实践经验的产物，无论是总体的设计思想，还是具体的技术细节，都能让我们感受到OPC UA所凝聚的匠人精神。
学习OPC UA 是一个自我提升，自我修炼的过程：通过对OPC UA的学习，我们能从中汲取到宝贵的知识与经验；通过使用 OPC UA，我们能够站在巨人的肩膀上，
站得更高，看的更远。
作为OPC UA忠实的粉丝，笔者希望借此文章让更多的人接触与理解OPC UA，并希望在不久的将来，国内市场上能出现更多国人自己的OPC UA产品及解决方案。

## 规范
中文版 OPC UA 规范
1.OPC UA规范组成
OPC统一体系架构规范由十一部分组成。各部分规范概要介绍如下：
第一部分——概念
这部分规范描述了关于OPC UA 服务器和客户端的基本概念。
第二部分——安全模型
这部分规范描述了用于OPC UA客户端和OPC UA服务器之间安全交互的模型。
第三部分——地址空间模型
这部分规范描述了服务器地址空间的内容和结构。
第四部分——服务
这部分规范指定了OPC UA服务器提供的所有服务。
第五部分——信息模型
详细说明了为OPC UA服务器定义的标准数据类型和它们之间的关系。
第六部分——映射
这部分规范详细说明了OPC UA支持的传输映射和数据编码机制。
第七部分——协议
这部分规范详细说明了可用于OPC客户端和服务器的协议。这些协议提供了可用于一致性标准的服务和功能。服务器和客户端可依靠这些协议来进行测试。
第八部分——数据访问
详细说明了如何使用OPC UA进行数据访问。
第九部分——报警与事件
详细说明了使用OPC UA对报警与条件通道的支持。基本的系统包括对简单事件的支持；这部分规范拓展了对报警与事件的支持。
第十部分——程序
详细说明了OPC UA对程序访问的支持。
第十一部分——历史数据访问
详细说明了使用OPC UA对历史信息的访问。访问包括对历史数据和历史事件的访问。
2.OPC UA规范总貌
2.1 介绍
OPC统一体系结构是一个不依赖任何平台的标准，借助此标准各种各样的系统和设备能在不同的网络中以C/S的模式进行通信。OPC统一体系结构通过确认客户端和服务器的身份和自动抵御攻击来支持稳定的、
安全的通信。OPC UA定义了一系列服务器所能提供的服务，特定的服务器需要向客户端详细说明它们所支持的服务。信息通过使用标准的和宿主程序定义的数据类型进行表达。服务器定义客户端可识别的对象模型。
服务器可以提供查看实时数据和历史数据的接口，并且由报警和事件组件来通知客户端重要的变量或事件变化。OPC UA可以被映射到一种通信协议上并且数据可以以不同的形式进行编码来达到传输便捷和高效的目的。
2.2 设计目标
OPC UA提供了一个一致的、完整的地址空间和服务模型。这就允许一个单一的OPC UA服务器把数据，报警与事件和历史信息统一到它的地址空间里，并且可以用一套统一的服务为它们向外提供接口。
这些服务也包括一个统一的安全模型。
对于地址空间中要被访问的对象，OPC UA也允许服务器给客户端提供类型定义。这使得标准信息模型可以被用来描述地址空间的内容。OPC UA允许数据以不同的格式暴露出来，包括二进制结构和XML文档。
数据格式可能被OPC或其他标准组织和厂商定义。通过地址空间，客户端能向服务器查询描述了数据格式的元数据。在许多情况下，没有数据格式编程知识的客户也能够在运行时刻决定数据格式并能恰当的使用数据。
OPC UA扩充了对节点间关联的支持而不是把节点限制在单一的层面上。这样就使得，一个OPC UA服务器能从不同的层面提供数据，来满足客户端有选择性查看数据的要求。这种灵活性，
不仅融合了对类型定义的支持，而且使得OPC UA适用于更宽泛的领域。所以，OPC UA不仅致力于现场遥测的服务层面，而且在上层管理功能上也提供了更好的互用性。
OPC UA的目标是源源不断地提供已公布的数据。所有OPC服务器的一个主要特色就是发布数据和事件通知。OPC UA为客户端提供的机制可以使其快速检测到传输过程中的错误，并从中恢复过来，
而不用等到底层协议所设定的超时时间结束。
OPC UA目标也要支持更广泛的服务器，从底层的PLC到企业服务器。从容量，性能，执行平台和功能上区分这些服务器。因此，OPC UA定义了一系列功能，不同的服务器可能只实现所有功能中的某些功能。
为了推动互操作性，OPC UA定义了标准子集，与协议相关，以保证不同服务器的一致性。客户随后可以得到一个服务器的协议，然后依靠协议来和服务器进行交互。规范的第七部分详细说明了协议。
把OPC UA规范划分成不同的部分是为了把核心设计从底层的运算处理和网络传输分离出来。这使得OPC UA在不改变基础设计的情况下，被运用到未来技术上称为可能。映射和数据编码被定义在规范的第六部分。
这里也定义了两种数据编码形式：
可扩展标记语言/文本形式
UA 二进制形式
另外，这部分规范给出了两种传输协议：
TCP（传输控制协议）
运用于HTTP（超文本传输协议）之上的网络服务简单对象访问协议
由于客户端和服务器支持多种传输形式和编码形式，这使得最终用户可以在实施阶段来确定性能和网络服务兼容性之间的平衡点，而不是由OPC厂商在生产定义阶段确定其平衡点。
OPC UA的设计对于基于微软COM技术的OPC客户端和服务器来说，是可移植的。可移植性在设计OPC UA的时候已经给予了考虑，以至于由OPC COM服务器（数据访问，历史数据访问和事件报警）暴露出来的
数据可以通过OPC UA进行映射和暴露出来。生产厂商既可以直接遵循OPC UA标准移植他们的产品，也可以对先前的产品进行外部封装来达到从OPC COM到OPC UA的过渡。先前每种OPC规范都是定义自己的
地址空间和相应服务。OPC UA用一套服务把先前的各种模型统一到一个单一的地址空间里。
2.3 统一的模型和服务
2.3.1 安全模型
2.3.1.1 概要
OPC UA安全性主要考虑：客户端和服务器的合法性，用户的合法性，客户端和服务器之间通信的一致性和机密性，功能发布的真实性。OPC UA安全性不指定包含了多种必需安全机制的环境。
安全模型规范是非常重要的，但是它可能在特定条件下由系统的设计者来制定，也可能由其他标准来指定。
另外，OPC UA提供了一个安全模型，规范的第二部分给予了定义，安全方法可以针对给定设备进行选择和配置来满足其安全性需要。安全模型包括标准安全机制和参数。在某些情况下，
用于交换安全参数的机制需要定义，但是运用这些参数的方法不用定义。框架也定义了所有UA服务器必须支持的最少安全功能子集，即使这个功能子集中的功能没有被用在所有设备中。规范的第七部分定义了安全性协议。
2.3.1.2 建立会话
应用程序级的安全性依靠一个安全的通信通道，这个通信通道在应用程序会话过程中始终有效，并且保证所有被交换信息的完整性。这也就意味着用户在应用程序会话建立时进行一次认证就可以了，
不需要第二次认证。规范的第四部分和第六部分定义了建立安全通道和应用程序会话的机制。
当一个会话建立时，客户端和服务器应用程序协商构造一个安全通信通道并且交换表明客户端和服务器身份的软件认证书还要交换各自所能提供功能的信息。OPC基金会发布的软件认证书显示了OPC UA中
应用程序需要实现的基本要求，而且OPC UA认证标准贯彻到了每个协议中。规范的第七部分详细说明了每个协议和认证书的细节。由其他组织发行的认证也可能在会话建立期间进行交换。
会话建立之后，服务器会对用户身份进行鉴别，随后批准用户对服务器中对象访问的请求。诸如访问控制列表这样的授权机制，OPC UA规范没有给予详细说明。这些机制与特定的应用程序或系统有关。
2.3.1.3 审核
在客户端和服务器审查日志可查的条件下，用户级安全性为安全审查记录提供支持。如果在服务器端检测到一个安全连接问题，与之关联的客户端将在其审查日志中添加相应条目。OPC UA也为服务器提供了
产生审查事件通知的功能，审查事件通知可以向有能力处理和记录审查事件的客户端报告审查性的事件。OPC UA定义了标准审查参数，审查日志和审查事件通知都可以包含这些参数。规范的第五部分定义了
这些参数的数据类型。并不是所有的服务器和客户端都提供所有的审查特性。规范第七部分的协议显示了所要支持的审查特性。
2.3.1.4 传输安全性
OPC UA安全性弥补了大部分网络服务可选平台上底层结构安全性的不足。传输级别上的安全性可以用来加密并标记消息。加密和标记技术防止了信息的泄露，保证了消息的完整性。
用于在OPC UA应用程序之间传递消息的底层通信技术提供了加密功能。规范的第七部分定义了用于给定协议上的加密和标记方法。
2.3.2 统一的地址空间模型
OPC UA服务器为客户端提供的对象和相关信息都是与服务器的地址空间有关的。OPC UA地址空间是以一组用引用形式连接起来的节点来描绘它的内容的。
OPC定义的属性描述了节点的原始特性。属性仅仅是一个服务器中拥有数值的元素。用来定义属性值的数据类型既可以是简单数据类型也可以是高级数据类型。
依照地址空间中节点的用途和含义，把它们进行分类。节点类为OPC UA的地址空间定义了元数据。规范的第三部分定义了OPC UA节点类。
节点基类定义了所有节点的公共属性。包括认证，分类和命名。每个节点类继承这些属性并可以另外定义自己的属性。
为了提高客户端和服务器的互操作性，在对所有服务器进行最高级标准化的条件下，对OPC UA的地址空间进行分层组织。尽管地址空间中的节点经过分层后，是相对独立唯一的，但是节点之间可能存在引用关系。
这就使得地址空间可以描绘出一个相关联的节点网络。规范的第三部分定义了地址空间模型。
OPC UA服务器把地址空间以视点的形式划分成不同的子集，以此向客户端扩充自己的访问通道。3.3.3.3展示了地址空间视点的更多细节。
2.3.3 统一的对象模型
OPC UA对象模型提供了一套一致的、完整的节点类来描述地址空间中的对象。模型中根据对象包含的变量，事件，方法以及和其他对象的关系来描绘对象。规范的第三部分详细介绍了对象模型。
OPC UA对象模型允许服务器为对象提供类型定义和对象组件。类型定义可以被继承，也可以标准化或是由系统指定。对象类型可以由OPC基金会，其他权威组织，生产商或最终用户来定义。
统一对象模型允许把数据访问，事件报警，和历史数据访问功能集成到一个单一的OPC UA服务器中。例如，OPC UA服务器可以把一个温度传感器描述成一个对象，它由温度值，报警参数和相应的报警上下限组成。
2.3.4 统一的服务
OPC UA客户端和服务器之间的接口被定义成了一系列服务。这些服务又被组织划分成不同的组，每个组叫做服务子集。第四节对服务集进行了讨论，规范的第四部分详细说明了服务集。
OPC UA服务向客户提供两种功能服务。首先，它们允许客户端向服务器发送请求并接受服务器的相应消息。而且，它们也允许客户端向服务器订阅通知。服务器用通知来发布某些事件的发生，如报警，
数据值的改变，事件以及程序执行结果。
为了提高传输性能，OPC UA消息可以被编码生XML文本格式或是二进制格式。它们可以使用多种传输协议进行传输，例如：TCP或是通过HTTP的网络服务。规范的第七部分介绍了不同的编码和传输机制。
2.4 会话
OPC UA需要一个状态模型。状态信息被保存在应用程序会话之中。例如，状态信息可能包括订阅信息，用户认证书和跨越多重请求操作的延长点信息。
会话就是客户端和服务器之间的合法连接。服务器可以根据有效资源，许可限制或其他约束条件来限制并发的会话的数量。每个会话是不依赖底层通信协议的。通信协议的失败不会自动终止会话。
会话的终止依靠客户端或服务器的指令，或客户端的失效。在会话建立时，要设定会话的间隔时间。
2.5 冗余
OPC UA的机制确保了开发商可以用同一种方式开发冗余客户端和服务器。冗余可用于提高系统的稳定性，容错性和负载平衡能力。规范的第四部分介绍了冗余的细节。规范的子协议中要求冗余支持，
但是基本协议不需要冗余支持。
3.OPC UA系统概要
3.1 总貌
OPC UA系统结构以相互联系对象的方式模型化了OPC UA客户端和服务器。每个系统可能包含多个客户端和服务器。每个客户端可能同时与一个或多个服务器相连接，每个服务器也可能同时与一个
或多个客户端相连接。一个应用程序可能同时包含了服务器和客户端的两部分组件，以此来达到与其他服务器和客户端的连接要求，3.3.6节描述了这种情况。
3.2 OPC UA客户端
OPC UA客户端结构模型化了C/S结构中的客户端部分。
客户端应用程序的代码实现了客户端的功能。客户端应用程序使用OPC UA客户端的API来向OPC UA服务器发送和接收相关服务的请求和响应。第四节介绍了OPC UA的服务，
规范的第四部分详细说明了OPC UA的服务。
注意到“OPC UA客户端API”是一个内部接口，它把客户端应用程序代码从OPC UA通信堆栈中分离出来了。OPC UA通信堆栈把OPC UA客户端的API调用转换成消息，并通过底层消息体发送给服务器，
通知服务器客户端应用程序的请求。OPC UA通信堆栈也接受来自服务器的响应和通知消息，并通过OPC UA客户端API传递给客户端应用程序。
3.3 OPC UA服务器
OPC UA服务器结构模型化了C/S结构中的服务器部分。
3.3.1 真实对象
真实对象是可以由OPC UA服务器应用程序直接访问的物理设备或包含在其内部的软件程序。
3.3.2 OPC UA服务器应用程序
OPC UA服务器应用程序的代码实现了服务器的功能。服务器应用程序使用OPC UA服务器的API来向OPC UA客户端发送和接收消息。注意到“OPC UA服务器API”是一个内部接口，
它把服务器应用程序代码从OPC UA通信堆栈中分离出来了。这可能是OPC基金会提供的一个标准应用或是由生产商制定的应用。
3.3.3 OPC UA地址空间
3.3.3.1 地址空间节点
地址空间由一系列节点组成，客户端可以通过使用OPC UA服务（接口和方法）来访问节点。地址空间中的节点用来代表真实对象，以及它们的定义和相互之间的引用。
3.3.3.2 地址空间组织
规范的第三部分讲述了用“积木”模型以一种标准的一致的方式构造空节点地址空间的细节。服务器可以在它们的地址空间中自由的组织它们选择的节点。节点间引用的使用，
允许服务器可以把地址空间组织成分层结构，网状节点结构，或任何可能的结构混合。
规范的第五部分定义了OPC UA节点，引用以及它们在地址空间中组织结构的标准。
3.3.3.3 地址空间概要
视点是地址空间的子集。视点限制了服务器向客户端暴露的节点数量，也就限制了客户端所能请求到的地址空间尺寸。视点的默认设置是整个地址空间。服务器可以有选择的定义其他视点。
视点也就隐藏地址空间中的某些节点和引用。通过地址空间视点是可见的，客户端可以通过浏览视点从而确定它们的结构。视点通常是分层结构的，这样利于客户用树形结构来理解和表示它。
3.3.3.4 对信息模型的支持
OPC UA地址空间支持信息模型。支持如下：
a)节点引用允许地址空间中的对象相互关联；
b)对象类型节点为真实对象提供语义信息（类型定义）；
c)对象类型节点支持类型定义子集；
d)地址空间中暴露的数据类型定义允许使用工业上特定的数据类型；
e)OPC UA的联合标准允许工业团体在OPC UA服务器的地址空间中制定它们特定信息模型的表示方法。
3.3.4 发布/订阅实体
3.3.4.1 监控项
监控项是由客户端在服务器中创建的实体，它用来监控地址空间中的节点和它们现实世界中所对应的实体。当监控项检测到数据变化或有事件或报警发生时，它们就产生通知，由订阅传送给客户端。
3.3.4.2 订阅
订阅是服务器中的一个终端，它用来向客户端发布通知。它是客户端控制发布的条件。
3.3.5 OPC UA服务接口
3.3.5.1 概要
第四节对OPC UA定义的服务进行了介绍，规范的第四部分对它们进行了详细说明。
3.3.5.2 请求/响应服务
请求或响应服务是由客户端通过OPC UA服务接口调用的服务，它们对地址空间中的节点进行特定的操作并返回操作结果。
3.3.5.3 发布服务
发布服务是由客户端通过OPC UA服务接口调用的服务，它的作用是周期性地向客户端发送通知。通知都包括事件，报警，数据变化以及程序输出结果。
3.3.6 服务器之间的关联
服务器之间的关联就是一个服务器作为另一个服务器的客户端。服务器之间的关联考虑到了服务器的以下拓展能力：
a)相互间以点对点的形式交换信息，这使得一个服务器可以连接一个冗余服务器或是一个远程服务器，用它们来保存系统额外的类型定义；
b)以分层结构链接起来的服务器可以提供如下功能：
1)集合底层服务器的数据；
2)上层数据发往客户端；
3)客户端的接口层为每个底层服务器提供单一访问结点。
4.OPC UA服务设置
4.1 概要
OPC UA服务被划分成不同的服务子集，每个子集定义了一组逻辑上相关的服务，用于显示服务器一个特定的方面。以下介绍了服务子集。规范的第四部分详细说明了服务子集和它们所包含的服务。
无论一个服务器是否支持一个服务子集，服务子集中的特定服务都被服务器的协议所定义。规范的第七部分介绍了协议。
4.2 安全通道服务集
这个服务子集定义的服务用作去查询一个服务器的安全配置并且构造一个通信通道，这个通道可以确保与服务器交换的所有消息是保密的，完整的。规范的第二部分定义了UA安全性的基本概念。
安全通道服务与其他服务不同，因为安全通道服务不被UA应用程序直接执行。它们是由UA应用程序所依靠的通信堆栈来提供的。例如，一个UA服务器可能被建立在一个简单对象访问协议堆栈上，
这个协议堆栈允许应用程序使用网络服务安全会话规范建立安全通道。在这些情况下，当UA应用程序接收到消息时，它仅需要校验网络服务安全会话是可用的。规范的第六部分描述了安全通道服务如何被使用。
安全通道是单一客户端和单一服务器之间一个长期运行的合法连接。通道内保存了许多只有客户端和服务器知道的密钥，这些密钥用于认证和编码在网络间传输的消息。
安全通道服务允许客户端和服务器安全协商密钥的使用方法。
服务器的安全策略描述了鉴定和加密消息的确切算法。一个客户端在构造一个安全通道时，必须选择一种服务器所支持的安全策略。
当一个客户端和服务器通过安全通道进行通信时，它们必须核实所有正在传入的消息已经依照某种安全策略进行了标识和加密。一个UA应用程序不能处理通道内不符合安全策略的消息。
安全通道与UA应用程序会话是相分离的，然而，一个UA应用程序会话只能通过唯一的安全通道进行访问。这说明了UA应用程序必须能够决定每条消息所联系的安全通道。通信堆栈提供了安全通道机制，
但它不允许应用程序知道用于给定消息的安全通道，是不能用于完成安全通道服务的。
UA应用程序用通信堆栈去交换消息。首先，用安全通道服务在通信堆栈间构造一个安全通道，使得通信堆栈之间可以安全交换消息。然后，UA应用程序使用会话服务子集构造一个UA应用程序会话。
当一个客户端构造一个安全通道时，它可能提供一个用户标识。这个标识可能与客户端初始化UA应用程序会话时所提供的用户标识不一样。
4.3 会话服务集
这个服务集定义的服务用作去构造一个应用层的连接，这个连接就是为了一个特定用户而建立的会话。
4.4 节点管理服务集
节点管理服务集允许客户去添加，修改以及删除地址空间里的节点。这些服务为服务器的构造提供了一个标准接口。
4.5 视点服务集
视点是由服务器创造的地址空间子集。视点的默认值是全部地址空间。因此，视点服务可以操作整个地址空间。规范的未来版本可能会制定相应服务来构造客户端定义的视点。
视点服务允许客户端通过浏览视点查找节点。客户端在视点中进行分层查找，或通过节点间的引用进行查找。在这种方式下，也允许客户端查看视点的结构。
4.6 属性服务集
属性服务集用作去读写属性值。属性是由OPC UA定义的节点原始特性。它们可能不是由客户端和服务器来定义的。属性是地址空间中允许存放数据值的唯一元素。一个特定的属性，属性值用来定义变量的值。
4.7 方法服务集
方法代表了对象的函数调用。规范的第三部分定义了方法服务。方法被调用，无论成功与否，都在方法执行完毕后返回。不同方法的运行时间可能不同，这主要取决于它们运行的函数。
方法服务集定义了调用方法的手段。一个方法必须是一个对象的组件。方法的暴露由浏览和查询服务来提供。客户端查询一个服务器所支持的方法是通过浏览特有的对象来完成的，这些对象标识了自己所支持的方法。
因为方法可以控制设备操作的某些环节，所以方法调用可能依靠环境条件或其他条件。这使得反复调用同一种方法成为可能。需要调用方法的条件可能先前并没有返回一个允许该方法重新启动的状态。
另外，有些方法可能支持并发调用，而有些方法只能单独调用。
4.8 监视项服务集
监视项服务集被客户端用来去构造和保存监视项。监视项用来监视变量，属性和事件通知器。当它们检测到特定条件发生时，它们会产生相应通知。监视项监视变量数值，状态或时间戳的变化；
属性值的变化；以及事件通知器对新产生的报警和事件的报告。
每个监视项都标识了要监视的项目和用于向客户端周期性发布通知的订阅（参阅4.9节）。每个监视项也指定了被监视项目的采集频率，对于变量和事件通知器，用过滤标准来决定什么时候来产生通知。
属性的过滤标准由规范第四部分的属性定义来加以说明。
监视项的采样速度可能比订阅的发布速度更快。所以，监视项可能由一个包含所有通知的队列组成，或是由一个仅含有最近通知的队列组成。第二种情况，队列里只含有一个通知。
监视项服务也定义了一个监视模式。这个模式可以配置成三种模式：不采集不报告模式，仅采集模式，或是既采集也报告模式。当设置了采集模式时，服务器采集被监视项的值（或状态）。另外，
通过对采集结果的判断来决定是否产生一个通知。如果需要产生通知，则构建一个通知队列。如果允许报告，则通知队列可以由订阅来向外发送。
最后，一个监视项的报告选项能够由其他监视项来设置。在这种情况下，需要报告的监视项的监视模式仅需要再设置采集选项就可以了，当被触发的监视项产生一个通知时，
需要报告的监视项通知队列由订阅来向外发送。
4.9 订阅服务集
订阅服务集由客户端构造并保持和使用。订阅周期性的发布来自它们相关监视项的通知消息（参阅4.7节）。所有通知都应包含一个公共消息头。通知的格式与被监视项目的类型有关。
（例如：变量，属性，和事件通知器）。
已构造出的存在的订阅并不依靠客户端与服务器的会话。这就允许由一个客户端来构造订阅，另一个客户端，可能是冗余客户端，从订阅上来接受通知消息。
有些客户端并不需要订阅，所以订阅设置了一个由客户端周期性更新的生命周期属性。如果客户端没有成功更新订阅的生命周期，则订阅终止，服务器关闭订阅。当一个订阅被关闭后，所有与它关联的监视项都被删除。
订阅也包括支持检测和恢复丢失消息的特性。每个通知消息都包含一个允许客户端检测丢失消息的序号。当没有通知在有效时间间隔内需要发送时，服务器发送一个保持消息，
它含有最后一次被传送消息的序号。如果客户端在通信时间间隔终止之后还没有收到消息，它可以要求服务器重发先前消息。
4.10 查询服务集
查询服务集允许客户端选择地址空间中的一个节点子集或是一个视点中的节点子集，视点建立在客户端提供的过滤标准的基础上。被查询服务选择的节点和属性叫做一个结果集。
结果集可能是节点的简单组合，其中也可能包含了节点间引用的结构。
服务器可能发现有些查询不好处理，如查询诸如设备数据一样的实时数据，或是查询操作需要消耗大量资源或存在较长延时。这些情况下，服务器可以拒绝查询。
备注：以上只是OPC UA规范的第一部分，并且由于网页格式问题，上述规范省略了所有图示说明。